江苏省启东中学电梯维保服务采购项目

一、项目概况：

1.采购单位： 江苏省启东中学

联系人:  陆 健      联系电话: 13912888650

2.项目名称：江苏省启东中学电梯维保服务采购项目

3.服务地点： 启东中学校内

4.服务周期要求：叁年（自合同签订起生效）。如成交供应商项目实施情况良好，采购人在预算落实，项目实施内容相同且合同金额不变的基础上可与成交供应商续签后贰个年度合同（合同一年一签）。

5.质量要求：维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。

二、最高限价：   35100  元整，报价超过或等于最高限价的为无效报价。

三、电梯规格型号

| 电梯位置 | 设备名称 | 电梯品牌 | 维保台数 | 载重；速度 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍楼西部西 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 宿舍楼西部东 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 宿舍楼中西 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 宿舍楼中东 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 宿舍楼东南 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 宿舍楼东北 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 宿舍楼西北部东 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 宿舍楼西北部西 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1600kg;1.0m/s | 6层 6门 6站 |
| 行政办公楼 | 乘客电梯 | 通力 | 1 | 1000kg;1.0m/s | 4层 4门 4站 |

四、供应商资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.具有中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装含维修，许可参数V≤6.0m/s）；提供电梯制造商的授权书（制造厂家提供完善的技术支持，并保证电梯零配件质量）；

3.具有独立的企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照。

五、报价文件应包括下列内容：

（一）资格审查文件

1.承诺书（按照附件一格式填写）；

2.具有中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装含维修，许可参数V≤6.0m/s）；提供电梯制造商的授权书（制造厂家提供完善的技术支持，并保证电梯零配件质量）

3.具有独立的企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照；

4.法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）；

（二）技术标文件：本招标文件评标办法中要求提供的证明材料。

（三）价格标文件：报价表（按照附件三格式填写，必须加盖投标人公章）

六、响应文件的签署

1.响应文件均需用A4纸打印并装订成册。

2.响应文件须加盖骑缝章或每页盖章，响应文件的报价表必须盖章。

七、响应文件的密封与递交

1．采购单位不接收供应商邮寄响应文件。

2．响应文件必须提供1份正本，1份副本。

八、响应文件提交的截止时间

1.供应商应于招标文件中规定的递交响应文件截止时间前，将书面响应文件送至指定的投标地点。

2.在规定的投标截止时间以后递交的响应文件，将被拒收。

九、投标时间及地点：

投标时间： 2023  年  9 月 27 日上午9.40 截止，现场送达响应文件。

投标地点：   启东中学二楼会议室

十、评标方法:

本次评标采用综合评分法，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，总分保留两位小数。评标委员会按照投标人综合得分由高到低推荐三名成交候选人（第一、第二、第三成交候选人），综合得分相同的，价格低者排名优先，商务技术分及价格分均相同的，抽签确定排名。

技术评分标准（40分）

由评标委员会对供应商的技术文件根据以下几个方面进行综合评估后打分(取评委打分的平均值，得分保留两位小数。)，评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证明 |  | 10分 | 具有中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装含维修，许可参数V≤6.0m/s）或 A 级的，提供电梯制造商的授权书（制造厂家提供完善的技术支持，并保证电梯零配件质量） 得 10 分；不提供或者其他不得分。 |
| 2 | 服务 质量 | 本地化服务 | 5分 | 投标单位在项目所在地设有完善的办公场所，提供营业执照以及办公场所照片的，得5分 。业主保留现场核实的权利，如果发现资料不符，取消资格。 |
|  |  | 人员 配置 | 5分 | 拟派驻场服务维修人员（须具有电梯维保上岗证）不少于 3 人，且提供电梯维保人员的社保证明，得 5 分。 |
|  |  | 维保 星级 | 5分 | 具有南通市市场监督管理局评定的电梯维保星级证书，三星级及以上的，得 5 分；不提供或其余不得分。(提供证书) |
|  |  | 网格 救援 | 5分 | 为了保证救援时间，投标单位为启东市96333电梯应急救援网格单位，提供启东市市场监督局的证明，得5分。 |
| 3 | 企业业绩 |  | 10分 | 1、近3年来（自报价截止时间往前推3年，以合同签订时间为准）承担过电梯维保量100台及以上的得 5 分； 2、近3年来（自报价截止时间往前推3年，以合同签订时间为准）承担过学校、医院机关事业单位等公共场所公用电梯维保的得5 分。（提供维保合同） |

价格评分标准（60分）

1．满足招标文件要求且最后报价有效的供应商的价格的算术平均值为招标基准价（招标基准价一经确定，除计算错误外一律不作调整）；

2．最后报价有效的投标报价与评标基准价相等的得60分；最后报价有效的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.5分；每下浮1%扣 0.3分，不足1%的，采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数。

备注：本项目执行南通市质量技术监督局《进一步加强全市电梯维保单位违规记分管理的通知》（通质技监发【2018】46号）文件，关于如投标人的报价低于该文件第三款第（三）条中第8点规定的电梯月维保价格的，视为有可能影响服务质量或者不能诚信履约，将作为无效投标处理。

3．若成交供应商毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，记不良记录一次，同时，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可依法重新招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

十一、其他注意事项

1．在投标开标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2．采购单位不退还投标文件。

3．在投标、评标过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购单位有权中止评标。

- 4．授予合同

⑴中标（成交）通知

成交结果将在网上予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

⑵签订合同

①招标文件、补充文件及成交供应商的招标响应文件等均为签订合同的依据。

②成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十日内与采购单位签订合同，拟签订的合同文本。

5．供应商因自身原因不能订立或履行政府采购合同的，取消其中标资格。

附件一：

承诺书

（单位名称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加           电梯维保项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以响应文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在投标有效期内撤回投标。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要选择最低价的投标。

6．我方的招标响应文件自开标后60天内有效。

7．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标方代表姓名：职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：      特授权代表我公司全权办理针对          电梯维保项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字或盖章）：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位名称（盖章）：

年    月    日

附件三：报价表格式

报    价    表

电梯维保项目

| 招标项目名称 | 电梯维保项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | ¥ ，人民币大写： 。 |
| 服务时间 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日       期：